## Risk
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 26.08.2025
Doküman No:SİÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 15.10.2018 Revizyon No: 00 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge/Doküman | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Deney validasyonunun zamanında yapılamaması | Yeterli finans ve personel desteğinin sağlanılması | Validasyon prosedürü | 3 | 3 | 9 | ÖNEMLİ | Azaltma | 1.Kalifiye personel alımı 2. Proje veya hizmet sunumuyla finansal desteğin sağlanılması | Üst Yönetim, Müdürlük | Hizmet Dönemi | İnsan Gücü, finans | Validayon sonuçları |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Cihaz validasyonun zamanında yapılmaması | Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması | Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi | 3 | 1 | 3 | ÖNEMSİZ | Kabullenme | Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması | Techizatın kullanıldığı birim | Hizmet Dönemi | İnsan Gücü, Teknoloji | Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Cihaz Kalibrasyonunun zamanında yapılamaması | Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması | Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi | 3 | 1 | 3 | ÖNEMSİZ | Kabullenme | Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması | Techizatın kullanıldığı birim | Hizmet Dönemi | İnsan Gücü, Teknoloji | Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Cihaz kullanım talimatlarının doğru ve uygun şekilde hazıırlanamaması | Cihaz talimatlarının ilgili uzman veya görevli personelce kontrol edilmesi | Cihaz kullanım talimatları | 3 | 1 | 3 | ÖNEMSİZ | Kabullenme | 1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması 2-Kullanıcıların talebi üzerine bakım ve onarım yapılması | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | İnsan Gücü, Teknoloji | Cihaz arıza bildirimi sayısı |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Cihaz kullanım talimatının olması gereken yerde bulundurulamaması | Cihaz talimatlarının ilgili uzman veya görevli personelce kontrol edilmesi | Sözlü beyan | 2 | 3 | 6 | ORTA | Azaltma | 1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması 2-Kullanıcıların talebi üzerine bakım ve onarım yapılması | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | İnsan Gücü, Teknoloji | talimatların uygun yerden bulunduduğunun kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Deneyi yapan personelin labratuvar güvenliği şartlarına uygun çalışmaması | Üst amirin kontrolü | EBYS | 2 | 1 | 2 | ÖNEMSİZ | Azaltma | laboratuvar güvenliği uyarı işaretlerinin mevcudiyeti | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | İnsan Gücü, Teknoloji | Birim amirinin kontrolü |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Cihaz arızalarının zamanında giderilememsi | Bilgilendirme toplantıları | Yönetmelik, genel, usul ve esaslar | 4 | 2 | 8 | ÖNEMLİ | Azaltma | İşbirliği protokülü sağlanmış olan merkezi araştırma laboratuvarlarına yönlendirilmesi | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | Mevzuat | Talep edilen analiz sayısı
Deneylerin termin tarihine uyulmaması | müşterinin analiz yoğunluğunu göz önünde bulundurularak bilgilendirilmesi. | Analiz işleyiş prosödürleri, İş akış şeması | 3 | 2 | 6 | ORTA | Azaltma | Analizlerin geliş sırasına göre yapılması | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | Mevzuat | Sonuç raporlarının geliş sırasına göre teslimi. |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Tedarikçilere zamanında ödeme yapılamaması | Tedarikçillerin gecikme olasılığının bildirilmesi | satın alma evrakları | 4 | 3 | 12 | ÇOK ÖNEMLİ | Azaltma | Üniversitemizin bütçe katkısının yapması. | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | Mali Bütçe | Döner Sermaye İşletmesi ile Bütçeniin kontrolü
Tedarikçilerin zamamanında malzeme gönderememesi | Müşterilere gecikme olasılığının bildirilmesi | Araştırma Merkezinin tedarikçilerden talep ettiği proformalar | 4 | 3 | 12 | ÇOK ÖNEMLİ | Azaltma | Gecikme yaşatan tedarikçilerle ilişiğin en aza indirilmesi,ivedi tedarikçilerden sıklıkla talep oluşturulması | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | Mali Bütçe | Döner Sermaye İşletmesi ile Bütçeniin kontrolü
İdari ve akademik personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması | Personel durumuna ilişkin olarak ilgil birimlerle sürekli iletişim halinde olunması | Atama ve görevlendirme yazıları | 3 | 1 | 3 | ÖNEMSİZ | Kabullenme | Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapma | Birim İdari Yöneticisi | Hizmet Dönemi | Mevzuat | Personele geri bildirim