## GİRİŞ
İŞYERİ ADI: Merkez Araştırma Laboratuvar |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [8 empty] | Doküman No : RZK.FR.01 Yayın Tarihi : Rev. Tarihi : Hazırlanan Tarih: 23.06.2016 Geçerlilik Tarihi: Sayfa No : 1
İŞYERİ ADRESİ : Kezer Yerleşkesi- SİİRT
Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20(Önemli Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) R:25(Kabul Edilemez Risk) | [5 empty] | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü
DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU
NO | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ÖNLEM | SORUMLU VE TERMİN | HEDEF TARİH | GERÇEKLEŞEN TARİH | ALINAN ÖNLEM | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI
1 | Bina Genel | Yangın ihbar sistemi | Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Yangın ihbar sistemi belirli koridorlarda olup tüm koridorlar boyunca yaygınlaştılması. Bakımlarının ve kontrollerinin düzenli yapılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
2 | Zemim Kat Giriş | Yangın ihbar sistemi | Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Yangın ihbar sistemi belirli koridorlarda olup tüm koridorlar boyunca yaygınlaştılması. Bakımlarının ve kontrollerinin düzenli yapılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
3 | Zemim Kat Giriş | Acil durum İşaretlemelerinin olmaması veya eksik olması | Yangın/deprem anında çıkış kapılarında yığılma -Ezilme | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda herhangi bir acil durumda hangi yöne gidileceğine dair işaretlerin ve acil durum kaçış şemalarının uygun yerlere yapıştırılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
4 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 2 | Laboratuvarda bulunan elektrik panoları üzerine elektrik tehlikesi işareti konmalı mumkunse altlarına yalıtkan paspas konması. Tüm elektrik panoları içine kaçak akım koruma rölesi bağlanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
5 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Havalandırma | Kimyasal maruziyet | 3 | 5 | 15 | 1 | Laboratuvar havasını emiş sistemi ilave edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
6 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Ortam Sıcaklığı | Termal Konfor | 2 | 1 | 2 | 4 | Sürekli faal olan laboratuvar içerisinde çalışan cihazlar ve sunucuların ürettiği sıcaklığı dengeleyici, çalışılabilir ortam sağlayacak havalandırma sisteminin kurulması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… | Ortam sıcaklığı pencere aracılığıyla doğal olarak dengelenmekte, ısı üreten ve gereksiz çalışan cihazlar kapatılmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 4
7 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | İklimlendirme cihazları kullanımı | Termal Konfor / Alerji / ÜSYE | 2 | 1 | 2 | 4 | Laboratuvarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapılması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… |  | 1 | 1 | 1 | 4
8 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Çatlak prizler | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Laboratuvarlarda bulunan çatlak prizler değiştirilmeli diğerlerinin ise bağlantıları kontrol edilmeli | ………... | ../…/…… | ../…/……
9 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Kapı | Kaçış engeli | 2 | 2 | 4 | 4 | Kapı açılış yönü değiştirlmeli | ………... | ../…/…… | ../…/……
10 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Kapı | İçerde var olan acil durumun Dışarıdan izlenememesi | 3 | 3 | 9 | 3 | Şeffaf Kapıların kullanılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
11 | Zemin kat Toprak Analiz Laboratuvar | Acil duşluk | Yanma | 3 | 4 | 12 | 2 | Acil duşluğun takılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
12 | Zemin kat B blok hol | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan elektrik panoları kilitli tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesinden kaçınılmalı. Panoların içine hangi oda ve koridorların elektrik bağlantılarının hangi sigorta tarafından kontrol edildiğini gösterir şemaların yapıştırılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
13 | Zemin kat B blok hol | Yangın dolapları | Yangın | 2 | 5 | 10 | 2 | Koridorlarda bulunan yangın dolapları herzaman açık tutulmalı. Panoların içinde yer alan hortum ve tüplerin düzenli bakımları yapılmalı. Yangın dolap içlerine hangi zmanlarda bakım ve tüp dolumu yapıldığını gösterir şemaların yapıştırılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
14 | Zemin kat blok Elektrik panosu | Ducarda Açık | Elektrik/Çarpma | 2 | 5 | 10 | 3 | Açık kapaıtıp kemirgen girişi engenlenmeli | ………... | ../…/…… | ../…/……
15 | Zemin kat blok Elektrik panosu | Elektrik Panoları | Elektrik / Çarpılma / Yangın | 2 | 3 | 6 | 4 | Laboratuvar içerisinde bulunan elektrik panolarının yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi için kilitlenerek korunaklandırılması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… | Açıkta bulunan kilitlenmemiş elektrik panoları kilitlenerek anahtarı laboratuvar sorumlularına teslim edilmiştir. | 1 | 3 | 3 | 4
16 | Zemin kat blok Elektrik panosu | Açıkta duran elektrik kabloları | Takılma / Düşme / Elektrik /Çarpılma | 2 | 2 | 4 | 4 | Açıkta bulunan kabloların takılma ve düşmeyi önleyecek şekilde düzenlenmesi. | ………... | ../…/…… | ../…/……
17 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 2 | Laboratuvarda bulunan elektrik panoları üzerine elektrik tehlikesi işareti konmalı mumkunse altlarına yalıtkan paspas konması. Tüm elektrik panoları içine kaçak akım koruma rölesi bağlanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
18 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Havalandırma | Kimyasal maruziyet | 3 | 5 | 15 | 1 | Laboratuvar havasını emiş sistemi ilave edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
19 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Ortam Sıcaklığı | Termal Konfor | 2 | 1 | 2 | 4 | Sürekli faal olan laboratuvar içerisinde çalışan cihazlar ve sunucuların ürettiği sıcaklığı dengeleyici, çalışılabilir ortam sağlayacak havalandırma sisteminin kurulması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… | Ortam sıcaklığı pencere aracılığıyla doğal olarak dengelenmekte, ısı üreten ve gereksiz çalışan cihazlar kapatılmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 4
20 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | İklimlendirme cihazları kullanımı | Termal Konfor / Alerji / ÜSYE | 2 | 1 | 2 | 4 | Laboratuvarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapılması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… |  | 1 | 1 | 1 | 4
21 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Yangın dolapları | Yangın | 2 | 5 | 10 | 2 | Koridorlarda bulunan yangın dolapları herzaman açık tutulmalı. Panoların içinde yer alan hortum ve tüplerin düzenli bakımları yapılmalı. Yangın dolap içlerine hangi zmanlarda bakım ve tüp dolumu yapıldığını gösterir şemaların yapıştırılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
22 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Kapı | Kaçış engeli | 2 | 2 | 4 | 4 | Kapı açılış yönü değiştirlmeli | ………... | ../…/…… | ../…/……
23 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Kapı | İçerde var olan acil durumun Dışarıdan izlenememesi | 3 | 3 | 9 | 3 | Şeffaf Kapıların kullanılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
24 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar | Yeni kurulacak doğalgaz ve su tesisatına ait borular | Akışın gerçekleşmesi | 3 | 2 | 6 | 3 | Tıpa ile kapatılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
25 | Zemin kat Moleküler Analiz Laboratuvar arşivi | Akıtan tavan | Elektrik/çarpılma | 2 | 5 | 10 | 2 | Odaların tavan izolasyonu yapılacaktır. | ………... | ../…/…… | ../…/……
26 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 2 | Laboratuvarda bulunan elektrik panoları üzerine elektrik tehlikesi işareti konmalı mumkunse altlarına yalıtkan paspas konması. Tüm elektrik panoları içine kaçak akım koruma rölesi bağlanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
27 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Havalandırma | Kimyasal maruziyet | 3 | 5 | 15 | 1 | Laboratuvar havasını emiş sistemi ilave edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
28 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Ortam Sıcaklığı | Termal Konfor | 2 | 1 | 2 | 4 | Sürekli faal olan laboratuvar içerisinde çalışan cihazlar ve sunucuların ürettiği sıcaklığı dengeleyici, çalışılabilir ortam sağlayacak havalandırma sisteminin kurulması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… | Ortam sıcaklığı pencere aracılığıyla doğal olarak dengelenmekte, ısı üreten ve gereksiz çalışan cihazlar kapatılmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 4
29 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | İklimlendirme cihazları kullanımı | Termal Konfor / Alerji / ÜSYE | 2 | 1 | 2 | 4 | Laboratuvarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapılması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… |  | 1 | 1 | 1 | 4
30 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Tıbbı atık ünitesi | Mikrobiyal bulaşma | 2 | 5 | 10 | 3 | Laboratuvarlarda kontaminayona mani uygun bulunan bir yerde tıbbı atık ünitesinin yapılması ve kontrol edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
31 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Kapı | Kaçış engeli | 2 | 2 | 4 | 4 | Kapı açılış yönü değiştirlmeli | ………... | ../…/…… | ../…/……
32 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Kapı | İçerde var olan acil durumun Dışarıdan izlenememesi | 3 | 3 | 9 | 3 | Şeffaf Kapıların kullanılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
33 | Zemin kat Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar | Acil duşluk | Yanma | 3 | 4 | 12 | 2 | Acil duşluğun takılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
34 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Aydınlatma anahtarları | Elektrik/çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Duvarda yer alan anahtarların uygun şekilde sabitlenmesi ve buralarada etanj anahtar kullanılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
35 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Aydınlatma elemanları | Elektrik/çarpılma/Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Tavanda yer alan lambaların ve lavabo üzerinde yer alan lambaların kapak içine alınarak rutubetten korunması. Yanmayan lambaların değiştirilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
36 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Havalandırma | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin giderlerinden geri gelen kötü kokunun uygun şekilde bertaraf edilmesi (Giderde geri basmayı önleyici inşaat faaliyetlerinin yapılması) | ………... | ../…/…… | ../…/……
37 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Lavabolar | Devrilme | 2 | 3 | 6 | 3 | Sallanan lavabolar duvara uygun şekilde sabitlenmesi. | ………... | ../…/…… | ../…/……
38 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin eksik temizlenmesi gibi durumlarda olası bir bulaşıcı hastalığın yayılmaması için temizliğin düzenli yapılması. Oluşturulacak çizelgenin kapı üzerine asılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
39 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı temin edilmesi. Ellerin yıkama sonrası kurutulması için uygun ekipman hazırlanması (kağıt havlu veya hava kurutucusu) | ………... | ../…/…… | ../…/……
40 | Zemin kat B blok lavabo ve tuvaletler | Kullanılacak kimyasallar | Göze cilde deriye temas/ solunması | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerde temizlik amacıyla kullanılan kimyasalların ve sıvı sabunların MSDS malzeme güvenlik bilgi formlarının alınması ve uygun şekilde saklanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
41 | Zemin kattan çıkan Merdivenler | Yetersiz Aydınlatma | Görme Bozuklukları | 2 | 1 | 2 | 4 | Yeterli aydınlanmanın sağlanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
42 | Zemin Kat Kimyasal malzeme odası | Havalandırma | Kimyasal maruziyet | 3 | 5 | 15 | 1 | Laboratuvar havasını emiş sistemi ilave edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
43 | Zemin Kat Kimyasal malzeme odası | Kimyasal dolaplar | Patlama/ Yanma |  | 5 |  |  | Kimyasal dolapların havalandırma bağlantıların yapılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
44 | Zemin kat Numune hazırlama Labratuvarı | Havalandırma | Kimyasal maruziyet | 3 | 5 | 15 | 1 | Laboratuvar havasını emiş sistemi ilave edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
45 | Zemin kat Numune hazırlama Labratuvarı | Acil duşluk | Yanma | 3 | 4 | 12 | 2 | Acil duşluğun takılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
46 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Aydınlatma anahtarları | Elektrik/çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Duvarda yer alan anahtarların uygun şekilde sabitlenmesi ve buralarada etanj anahtar kullanılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
47 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Aydınlatma elemanları | Elektrik/çarpılma/Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Tavanda yer alan lambaların ve lavabo üzerinde yer alan lambaların kapak içine alınarak rutubetten korunması. Yanmayan lambaların değiştirilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
48 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Havalandırma | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin giderlerinden geri gelen kötü kokunun uygun şekilde bertaraf edilmesi (Giderde geri basmayı önleyici inşaat faaliyetlerinin yapılması) | ………... | ../…/…… | ../…/……
49 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Lavabolar | Devrilme | 2 | 3 | 6 | 3 | Sallanan lavabolar duvara uygun şekilde sabitlenmesi. | ………... | ../…/…… | ../…/……
50 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin eksik temizlenmesi gibi durumlarda olası bir bulaşıcı hastalığın yayılmaması için temizliğin düzenli yapılması. Oluşturulacak çizelgenin kapı üzerine asılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
51 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı temin edilmesi. Ellerin yıkama sonrası kurutulması için uygun ekipman hazırlanması (kağıt havlu veya hava kurutucusu) | ………... | ../…/…… | ../…/……
52 | Zemin kat A blok lavabo ve tuvaletler | Kullanılacak kimyasallar | Göze cilde deriye temas/ solunması | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerde temizlik amacıyla kullanılan kimyasalların ve sıvı sabunların MSDS malzeme güvenlik bilgi formlarının alınması ve uygun şekilde saklanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
53 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 2 | Laboratuvarda bulunan elektrik panoları üzerine elektrik tehlikesi işareti konmalı mumkunse altlarına yalıtkan paspas konması. Tüm elektrik panoları içine kaçak akım koruma rölesi bağlanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
54 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | Havalandırma | Kimyasal maruziyet | 3 | 5 | 15 | 1 | Laboratuvar havasını emiş sistemi ilave edilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
55 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | Ortam Sıcaklığı | Termal Konfor | 2 | 1 | 2 | 4 | Sürekli faal olan laboratuvar içerisinde çalışan cihazlar ve sunucuların ürettiği sıcaklığı dengeleyici, çalışılabilir ortam sağlayacak havalandırma sisteminin kurulması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… | Ortam sıcaklığı pencere aracılığıyla doğal olarak dengelenmekte, ısı üreten ve gereksiz çalışan cihazlar kapatılmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 4
56 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | İklimlendirme cihazları kullanımı | Termal Konfor / Alerji / ÜSYE | 2 | 1 | 2 | 4 | Laboratuvarda kullanılan iklimlendirme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapılması. | ………... | ../…/…… | ../…/…… |  | 1 | 1 | 1 | 4
57 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | Tüpler | Patlama/ Yanma | 2 | 5 | 10 | 2 | Uygun dolaplara alınması | ………... | ../…/…… | ../…/……
58 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | Kapı | Kaçış engeli | 2 | 2 | 4 | 4 | Kapı açılış yönü değiştirlmeli | ………... | ../…/…… | ../…/……
59 | Zemin kat Endüstrimental 1-2 analiz laboratuvarı | Kapı | İçerde var olan acil durumun Dışarıdan izlenememesi | 3 | 3 | 9 | 3 | Şeffaf Kapıların kullanılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
60 | 1. Kat erkek lavabosu | Aydınlatma anahtarları | Elektrik/çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Duvarda yer alan anahtarların uygun şekilde sabitlenmesi ve buralarada etanj anahtar kullanılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
61 | 1. Kat erkek lavabosu | Aydınlatma elemanları | Elektrik/çarpılma/Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Tavanda yer alan lambaların ve lavabo üzerinde yer alan lambaların kapak içine alınarak rutubetten korunması. Yanmayan lambaların değiştirilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
62 | 1. Kat erkek lavabosu | Havalandırma | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin giderlerinden geri gelen kötü kokunun uygun şekilde bertaraf edilmesi (Giderde geri basmayı önleyici inşaat faaliyetlerinin yapılması) | ………... | ../…/…… | ../…/……
63 | 1. Kat erkek lavabosu | Lavabolar | Devrilme | 2 | 3 | 6 | 3 | Sallanan lavabolar duvara uygun şekilde sabitlenmesi. | ………... | ../…/…… | ../…/……
64 | 1. Kat erkek lavabosu | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin eksik temizlenmesi gibi durumlarda olası bir bulaşıcı hastalığın yayılmaması için temizliğin düzenli yapılması. Oluşturulacak çizelgenin kapı üzerine asılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
65 | 1. Kat erkek lavabosu | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı temin edilmesi. Ellerin yıkama sonrası kurutulması için uygun ekipman hazırlanması (kağıt havlu veya hava kurutucusu) | ………... | ../…/…… | ../…/……
66 | 1. Kat erkek lavabosu | Kullanılacak kimyasallar | Göze cilde deriye temas/ solunması | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerde temizlik amacıyla kullanılan kimyasalların ve sıvı sabunların MSDS malzeme güvenlik bilgi formlarının alınması ve uygun şekilde saklanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
67 | 1. Kat Bayan lavabosu | Aydınlatma anahtarları | Elektrik/çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Duvarda yer alan anahtarların uygun şekilde sabitlenmesi ve buralarada etanj anahtar kullanılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
68 | 1. Kat Bayan lavabosu | Aydınlatma elemanları | Elektrik/çarpılma/Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Tavanda yer alan lambaların ve lavabo üzerinde yer alan lambaların kapak içine alınarak rutubetten korunması. Yanmayan lambaların değiştirilmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
69 | 1. Kat Bayan lavabosu | Havalandırma | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin giderlerinden geri gelen kötü kokunun uygun şekilde bertaraf edilmesi (Giderde geri basmayı önleyici inşaat faaliyetlerinin yapılması) | ………... | ../…/…… | ../…/……
70 | 1. Kat Bayan lavabosu | Lavabolar | Devrilme | 2 | 3 | 6 | 3 | Sallanan lavabolar duvara uygun şekilde sabitlenmesi. | ………... | ../…/…… | ../…/……
71 | 1. Kat Bayan lavabosu | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerin eksik temizlenmesi gibi durumlarda olası bir bulaşıcı hastalığın yayılmaması için temizliğin düzenli yapılması. Oluşturulacak çizelgenin kapı üzerine asılması. | ………... | ../…/…… | ../…/……
72 | 1. Kat Bayan lavabosu | Temizlik | Bulaşıcı Hastalık | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlere sıvı sabun ve tuvalet kağıdı temin edilmesi. Ellerin yıkama sonrası kurutulması için uygun ekipman hazırlanması (kağıt havlu veya hava kurutucusu) | ………... | ../…/…… | ../…/……
73 | 1. Kat Bayan lavabosu | Kullanılacak kimyasallar | Göze cilde deriye temas/ solunması | 2 | 3 | 6 | 3 | Tuvaletlerde temizlik amacıyla kullanılan kimyasalların ve sıvı sabunların MSDS malzeme güvenlik bilgi formlarının alınması ve uygun şekilde saklanması | ………... | ../…/…… | ../…/……
74 | 1 Kat depo | Uygun olmayan İstifleme ve Depolama | Cisim Düşmesi / Yaralanma | 2 | 3 | 6 | 4 | Kullanılmayan cihaz ve malzemeninuygun bir şekilde istiflenmesi | ………... | ../…/…… | ../…/……
75 | 1. kat hol | Yangın ihbar sistemi | Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Yangın ihbar sistemi belirli koridorlarda olup tüm koridorlar boyunca yaygınlaştılması. Bakımlarının ve kontrollerinin düzenli yapılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
76 | 2. kat hol | Acil durum İşaretlemelerinin olmaması veya eksik olması | Yangın/deprem anında çıkış kapılarında yığılma -Ezilme | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda herhangi bir acil durumda hangi yöne gidileceğine dair işaretlerin ve acil durum kaçış şemalarının uygun yerlere yapıştırılması | ………... | ../…/…… | ../…/……
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

## 1. KAT
İŞYERİ ADI: Merkez Araştırma Laboratuvarı |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | [8 empty] | Doküman No : Yayın Tarihi : Rev. Tarihi : Hazırlanan Tarih: 23.06.2016 Geçerlilik Tarihi: Sayfa No : 1
İŞYERİ ADRESİ : Kezer yerleşkesi
Risk Öncelik Durumu: R:1-2-3-4-5-6(Kabul Edilebilir Risk) R:15-16-20(Önemli Risk) R:8-9-10-12(Dikkate Değer Risk) R:25(Kabul Edilemez Risk) | [5 empty] | Risk Değerlendirme Kriterleri: Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir,Her gün Şiddet: 1- İlkyardım Yeterli 2- İlkyardım Gerektiren, Geçici İş Görememezlik 3- Tedavi Gerektiren 4- Uzuv Kaybı,Meslek Hastalıkları 5- İş Görmez/Ölümlü
DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | ÖNLEMLER BÖLÜMÜ |  |  |  |  | ALINAN ÖNLEM SONRASI DERECELENDİRME TABLOSU
NO | FAALİYET | TEHLİKE | RİSK | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI | ÖNLEM | SORUMLU VE TERMİN | HEDEF TARİH | GERÇEKLEŞEN TARİH | ALINAN ÖNLEM | OLASILIK | ŞİDDET | RDS | ÖNCELİK SIRASI
1 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Çatlak prizler | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan çatlak prizler değiştirilmeli diğerlerinin ise bağlantıları kontrol edilmeli | Dekanlık | 2015-12-31
2 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Aydınlatma anahtarları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan çatlak aydınlatma anahtarları değiştirilmeli diğerlerinin ise bağlantıları kontrol edilmeli. Aydınlatma anahtarları uygun şekilde işaretlenmeli. | Dekanlık | 2015-12-31
3 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Aydınlatma elemanları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan yanmayan eksik aydınlatma elemanları değiştirilmeli diğerlerinin ise bağlantıları kontrol edilmeli. Aydınlatma elemanları kapaklı armatürler içine yerleştirilmesi. | Dekanlık | 2015-12-31
4 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan elektrik panoları kilitli tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesinden kaçınılmalı. Panoların içine hangi oda ve koridorların elektrik bağlantılarının hangi sigorta tarafından kontrol edildiğini gösterir şemaların yapıştırılması. | Dekanlık | 2015-12-31
5 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Elektrik panoları | Elektrik / Çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan elektrik panoları üzerine elektrik tehlikesi işareti konmalı mumkunse altlarına yalıtkan paspas konması. Tüm elektrik panoları içine kaçak akım koruma rölesi bağlanması | Dekanlık | 2015-12-31
6 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Yangın dolapları | Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda bulunan yangın dolapları herzaman açık tutulmalı. Panoların içinde yer alan hortum ve tüplerin düzenli bakımları yapılmalı. Yangın dolap içlerine hangi zmanlarda bakım ve tüp dolumu yapıldığını gösterir şemaların yapıştırılması. | Dekanlık | 2015-12-31
7 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Acil durum İşaretlemelerinin olmaması veya eksik olması | Yangın/deprem anında çıkış kapılarında yığılma -Ezilme | 2 | 5 | 10 | 3 | Koridorlarda herhangi bir acil durumda hangi yöne gidileceğine dair işaretlerin ve acil durum kaçış şemalarının uygun yerlere yapıştırılması | Dekanlık | 2015-12-31
8 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Akıtan tavan | Elektrik/çarpılma | 2 | 5 | 10 | 3 | Odaların tavan izolasyonu yapılacaktır. | Dekanlık | 2015-12-31
9 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Yangın ihbar sistemi | Yangın | 2 | 5 | 10 | 3 | Yangın ihbar sistemi belirli koridorlarda olup tüm koridorlar boyunca yaygınlaştılması. Bakımlarının ve kontrollerinin düzenli yapılması | Dekanlık | 2015-12-31
10 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, Yazılım Laboratuvarı A-B | Sabitleştirilmemiş Kitaplık ve Cam Kapaklar | Cisim Düşmesi / Kesilme / Yaralanma | 2 | 3 | 6 | 4 | Kitaplıkların zemine ve duvara sabitlenmesi. Güvenilir olmayan cam kapakların değiştirilmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Kitaplık üzerindeki cam kapaklar yenisiyle değiştirilinceye kadar kaldırılmıştır. | 1 | 3 | 3 | 4
11 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Uygun olmayan İstifleme ve Depolama | Cisim Düşmesi / Yaralanma | 2 | 3 | 6 | 4 | Kullanılmayan cihaz ve malzemenin kitaplık ve benzeri yüksek dolaplar üzerinde istiflenmesinin engellenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Kitaplık üzerinde bulunan ekran, kutu vb. cihazlar kaldırılmıştır. | 1 | 3 | 3 | 4
12 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Elektrik Aydınlatma Düğmeleri | Elektrik / Çarpılma / Yangın | 2 | 3 | 6 | 4 | Elektrik aydınlatma düğmelerinin ısınmaya ve yangına neden olmayacak kalitede ürünle değiştirilmesi. |  | 2015-12-31 |  | Aydınlatma düğmeleri ve tesisatı gözden geçirilerek yenilenmesi gerekmektedir. | 1 | 3 | 3 | 4
13 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Bilgisayar Masaları Elektrik Tesisatları | Elektrik / Çarpılma / Yangın | 2 | 3 | 6 | 4 | Sabit olmayan masalara montelenmiş elektrik tesisatlarının kopmayacak, ve ısı yaratmayacak malzemelerle tekrar düzenlenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Sıkıntılı kablo kanalları masalara sabitlenmiştir. | 1 | 3 | 3 | 4
14 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Elektrik Panoları | Elektrik / Çarpılma / Yangın | 2 | 3 | 6 | 4 | Laboratuvar içerisinde bulunan elektrik panolarının yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi için kilitlenerek korunaklandırılması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Açıkta bulunan kilitlenmemiş elektrik panoları kilitlenerek anahtarı laboratuvar sorumlularına teslim edilmiştir. | 1 | 3 | 3 | 4
15 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM015 | Uygun olmayan İstifleme ve Depolama | Cisim Düşmesi / Yaralanma | 2 | 3 | 6 | 4 | Kullanılmayan cihaz ve malzemenin kitaplık ve benzeri yüksek dolaplar üzerinde istiflenmesinin engellenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Ofis içerisinde dolap üzerinde bulunan ekran, kutu vb. cihazlar kaldırılmıştır. | 1 | 3 | 3 | 4
16 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Kaygan zemin | Düşme / Kayma | 2 | 3 | 6 | 3 | Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanması. Temizlik esnasında ıslak zemin/kaygan zemin uyarı levhası kullanılmalı | Dekanlık | 2015-12-31
17 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Zeminde çökme, engebe ve deformasyon bulunması | Düşme / Kayma | 2 | 3 | 6 | 3 | Hol ve koridorlarda kırılmış ve bozulmuş zeminlerin değiştirilmesi. tamir edilmesi | Dekanlık | 2015-12-31
18 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Korkuluklar | Düşme / Kayma | 2 | 3 | 6 | 3 | Hol ve koridorlarda tehlikeli yerlere ulaşımın uygun korkuluklarla sınırlandırılması ve bunların kullanılır vaziyette tutulması. (1. 2. ve 3. katlarda koridor bitimimlerinde yer alan bütün camların önüne uygun boyda korkuluk yapılması) | Dekanlık | 2015-12-31
19 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Havalandırma boşlukları | Düşme | 2 | 3 | 6 | 3 | Hol ve koridorlara bakan havandırma boşluklarında malzeme düşmesi yada benzeri kazaların önüne geçmek amacı ile bunların kaldırılması yada branda veya benzeri bir gerginin asılması. | Dekanlık | 2015-12-31
20 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Kablolar | Takılma/Düşme | 2 | 3 | 6 | 3 | Koridor içerisinde duvarlarda üst bölge kanalları ile geçirilen kabloların bakımları dikkatle yapılmalı. Dağınık duran kablolar kablo kanallarına düzgün şekilde yerleştirilmeli | Dekanlık | 2015-12-31
21 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Dolaplar | Devrilme | 2 | 3 | 6 | 3 | Koridorlarda dolaplar herhangi bir kaçış esnasında engel teşkil etmeleri nedeni ile kaldırılmalı. Asgari bulunması gerekenler uygun şekilde duvara sabitlenmeli. | Dekanlık | 2015-12-31
22 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Eski kalorifer tesisatına ait borular | Yaralanma / Düşme | 3 | 2 | 6 | 3 | Koridor ve hollerde eski kalorifer tesisatına ait sallanan boruların uygun şekilde kesilmesi. | Dekanlık | 2015-12-31
23 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Duvarlarda asılı duran pano ve benzeri eşyalar | Yaralanma / Düşme | 3 | 2 | 6 | 3 | Duvarlarda asılı duran pano ve benzeri eşyaların uygun şekilde sabitlenmesi. Düzenli kontrollerinin yapılması. | Dekanlık | 2015-12-31
24 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Açıkta duran bilgisayar kabloları | Takılma / Düşme / Elektrik /Çarpılma | 2 | 2 | 4 | 4 | Ekran, mouse, klavye, ağ ve güç kablolarının bir araya getirilerek sıkıştırılması ve kasa hazne arkasına sabitlenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Sıkıştırmalı klips temin edilerek tüm kablolar bilgisayar kasası arkasında toplanarak gizlenmiştir. | 1 | 2 | 2 | 4
25 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM017 | Açıkta duran elektrik kabloları | Takılma / Düşme / Elektrik /Çarpılma | 2 | 2 | 4 | 4 | Açıkta bulunan kabloların takılma ve düşmeyi önleyecek şekilde düzenlenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Açıkta bulunan kablolar mümkün olan en uygun yere taşınmıştır. | 1 | 2 | 2 | 4
26 | MF4 BLOK 1. Kat Batı Kanadı holler ve koridorlar genel | Aydınlatma elemanları | Göz sağlığının korunması | 2 | 2 | 4 | 4 | Koridorlarda hollerde aydınlatma seviyeleri ölçülmeli uygun seviyeye getirilmeli. | Dekanlık | 2015-12-31
27 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, Yazılım Laboratuvarı A-B | Kaygan Zemin | Kayma, Düşme | 2 | 1 | 2 | 4 | Kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun kaymaz malzeme ile zeminin kaplanması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Zemin kaymayı önlenecek malzemeyle kaplanmıştır. | 1 | 1 | 1 | 4
28 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, Yazılım Laboratuvarı A-B | Zemin Dezenformasyonları | Düşme | 2 | 1 | 2 | 4 | Zemindeki dezenformasyonların giderilmesi, tam açık ya da yarı açık kablo kapaklarının tamamen kapatılması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Kanal çıkışları bilgisayar masa altlarına dahil edilecek şekilde düzenlenmiş, kapaklar zemin seviyesine indirilerek ara koridorlarda rahat hareket imkanı sağlanmıştır. | 1 | 1 | 1 | 4
29 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Yetersiz Aydınlatma | Görme Bozuklukları | 2 | 1 | 2 | 4 | Laboratuvar içerisinde çalışmayan aydınlatma panellerinin yenilenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Aydınlatmayı engelleyici ek aparatlar kaldırılmıştır. | 1 | 1 | 1 | 4
30 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM-Yazılım Laboratuvarı A-B | Ortam Sıcaklığı | Termal Konfor | 2 | 1 | 2 | 4 | Sürekli faal olan laboratuvar içerisinde çalışan cihazlar ve sunucuların ürettiği sıcaklığı dengeleyici, çalışılabilir ortam sağlayacak havalandırma sisteminin kurulması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Ortam sıcaklığı pencere aracılığıyla doğal olarak dengelenmekte, ısı üreten ve gereksiz çalışan cihazlar kapatılmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 4
31 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM014 | Kaygan Zemin | Kayma, Düşme | 2 | 1 | 2 | 4 | Kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun kaymaz malzeme ile zeminin kaplanması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Ofis zeminleri kaymayı önlenecek laminant parkeyle kaplanmıştır. | 1 | 1 | 1 | 4
32 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM016 | Yetersiz Aydınlatma | Görme Bozuklukları | 2 | 1 | 2 | 4 | Ofis içerisinde çalışmayan ya da aydınlatma panellerinin yenilenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Eksik veya çalışmayan aydınlatma üniteleri değiştirilmiştir. | 1 | 1 | 1 | 4
33 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM018 | Eşya yerleşimi | Takılma / Düşme | 2 | 1 | 2 | 4 | Ofis içerisinde hareketi kısıtlayıcı malzemelerin uygun bir şekilde düzenlenmesi. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Ofiste kazaya neden olabilecek düzenlemeler için öğretim üyeleri bilgilendirilmiş olup gerekli düzenlemeler yapılmıştır. | 1 | 1 | 1 | 4
34 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM019 | Havalandırma | Termal Konfor | 2 | 1 | 2 | 4 | Ofislerin termal konforu sağlanacak şekilde hava akışının sağlanması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | Termal konforun sağlanması için havalandırma doğal ve sunni yoldan sağlanmaktadır. | 1 | 1 | 1 | 4
35 | MF-4, Batı Kanadı, 1. Kat, BM012-BM013-BM020 | İklimlendirme cihazları kullanımı | Termal Konfor / Alerji / ÜSYE | 2 | 1 | 2 | 4 | Ofislerde kullanılan iklimlendirme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapılması. |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 | İklimlendirme cihazlarına sahip odalarda bulunan öğretim üyelerine periyodik kontrollerin yapılması ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. | 1 | 1 | 1 | 4
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549